2. pielikums

Piegādātāju izvēles procedūra

„Plastikāta karšu ar nolasītāju piegāde”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| N.p.k. | Tehniskās prasības | Pretendenta komentāri |
| --- | --- | --- |
| 1. | HID ISOProx card II proximity tipa piekļuves kontroles kartes: (Kartēm jābūt savietojamām ar Pasūtītāja rīcībā esošo Rīgas brīvostas pārvaldes Vienoto piekļuves kontroles sistēmu “Apollo”) | Pretendents aizpilda ailes, norādot nepieciešamo informāciju (Preces ražotājs, preces nosaukums, apraksts, atzīme par prasību izpildi, cita nepieciešamā informācija, u.c.). |
| 1.1. | darbība 125 Khz frekvencē |  |
| 1.2. | wiegand interfeiss |  |
| 1.3. | biezums 0,76 mm |  |
| 1.4. | fasility code lielāks par 1 (viens); |  |
| 1.5. | kartēm jābūt ieprogrammētām kādā no šādiem formātiem: Standarta 26bit, Apollo EZ-One (31bit), Apollo 36bit, HID 37bit vai HIDCorporate 1000 |  |
| 1.6. | uz kartes jābūt uzdrukātam kartes identifikācijas numuram (numuram jābūt arī ieprogrammētam kartē). Kartes identifikācijas numura augstums vismaz 3 mm, uzdrukāts izmantojot UV vai lāertehnoloģiju. |  |
| 1.7. | kartes apdrukājamas no abām pusēm |  |
| 2. | Karšu identifikācijas numerācija saskaņojama pirms piegādes. Karšu identifikācijas numerācija nedrīkst sakrist ar Pasūtītāja rīcībā jau esošo karšu identifikācijas numerāciju. Identifikācijas numerācijas pārklāšanās gadījumā piegādātās kartes nomaināmas bez papildu maksas 3 (trīs) darba dienu laikā. |  |
| 3. | Karšu garantijas laiks 2 (divi) gadi. |  |
| 4. | Pretendentam jāpiegādā vismaz 2 (divas) tehniskajai specifikācijai atbilstošas kartes pārbaudei saderībai ar Pasūtītāja rīcībā esošo Rīgas brīvostas pārvaldes Vienoto piekļuves kontroles sistēmu “Apollo”. |  |

Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats: _________________________________

Pretendenta pārstāvja paraksts: ___________________________________________

Datums: ___________